ENERGI / FLÖDESMÄTARE

| Piigab | Plan | Placerad | System | Betjänar | Media | Beteckning | Från | Prim | Sek. adr. | Anmärkning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 01 | 101:N21 | 0-KB00 | Borrhål | Kyla/Etanol | 0-KB00-ME51 | 1-AS013 | 70 | 23923870 |  |
| 4 | 01 | 101:J21 | 0-VÅ00 | Framtida värmeåtervinning kökskyla | Värme | 0-VÅ00-ME44 | 1-AS013 | 125 | 80805125 |  |
| 4 | 01 | 101:K01 | 0-KL01 | Värmedumpning / KMK | Värme | 0-KL01-ME51 | 1-AS013 | 137 | 80805137 |  |
| 4 | 01 | 101:K01 | 0-VÅ00 | Hetgasvärme från Kylmaskiner | Värme | 0-VÅ00-ME41 | 1-AS013 | 154 | 80805154 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 02 | 102:A01 | 0-KB0 | Kyla från Kylmaskiner | Kyla/Etanol | 0-KB0-ME51 | 1-AS023 | 42 | 25184642 |  |
| 5 | 02 | 102:A01 | 0-VS0 | Värme från Kylmaskiner | Värme | 0-VS0-ME51 | 1-AS023 | 135 | 80805135 |  |
| 5 | 02 | 102:A01 | 0-KB00 | Underkylning / Dumpning | Kyla/Etanol | 0-KB00-ME52 | 1-AS023 |  |  | Framtida mätare |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01 | 101:J21 | 1-VS01 | Värme högdel (Geoenergi) | Värme | 1-VS01-101J21-ME42 | 1-AS012 | 2 | 80805112 |  |
| 1 | 01 | 101:J21 | 1-VS01 | Värme högdel (Fjärrvärme) | Värme | 1-VS01-101J21-ME43 | 1-AS012 | 3 | 80805124 |  |
| 1 | 01 | 101:J21 | 1-VS03 | Värme lågdel (Geoenergi) | Värme | 1-VS03-101J21-ME42 | 1-AS012 | 4 | 80805129 |  |
| 1 | 01 | 101:J21 | 1-VS03 | Värme lågdel (Fjärrvärme) | Värme | 1-VS03-101J21-ME43 | 1-AS012 | 5 | 80805127 |  |
| 1 | 01 | 101:J21 | 1-VV01 | Varmvatten högdel | Varmvatten | 1-VV01-101J21-ME51 | 1-AS012 | 6 | 78850605 |  |
| 1 | 01 | 101:J21 | 1-VV01 | Varmvatten högdel (Geoenergi) | Värme | 1-VV01-101J21-ME52 | 1-AS012 | 7 | 80805109 |  |
| 1 | 01 | 101:J21 | 1-VV01 | Varmvatten högdel (Hetgas) | Värmeåtervinning | 1-VV01-101J21-ME42 | 1-AS012 | 8 | 80805128 |  |
| 1 | 01 | 101:J21 | 1-VV02 | Varmvatten lågdel | Varmvatten | 1-VV02-101J21-ME51 | 1-AS012 | 9 | 78850606 |  |
| 1 | 01 | 101:J21 | 1-VV02 | Varmvatten lågdel (Geoenergi) | Värme | 1-VV02-101J21-ME52 | 1-AS012 | 10 | 80805111 |  |
| 1 | 01 | 101:J21 | 1-VV02 | Varmvatten lågdel (Hetgas) | Värmeåtervinning | 1-VV02-101J21-ME42 | 1-AS012 | 11 | 80805130 |  |
| 1 | 01 | 101:L21 | 1-KB01 | Kyla högdel | Kyla | 1-KB01-101L21-ME42 | 1-AS011 | 12 | 80805140 |  |
| 1 | 01 | 101:L21 | 1-KB03 | Kyla lågdel | Kyla | 1-KB03-101L21-ME42 | 1-AS011 | 13 | 80805142 |  |
| 1 | 01 | 101:N21 | 1-KV01 | Kallvatten högdel | Kallvatten | 1-KV01-101N21-MF61 | 1-AS011 | 14 | 78851640 |  |
| 1 | 01 | 101:N21 | 1-KV02 | Kallvatten lågdel | Kallvatten | 1-KV02-101N21-MF61 | 1-AS011 | 15 | 78851641 |  |
| 1 | 01 | 101:N21 | 0-KV02 | Inkommande kallvatten | Kallvatten | 0-KV02-101N21-MF41 | 1-AS011 | 16 | 00710606 |  |
| 1 | 01 | 101:N21 | 0-KV02 | Inkommande kallvatten | Kallvatten | 0-KV02-101N21-MF42 | 1-AS011 | 17 | 00710621 |  |
| 1 | 01 | 101:N21 | 0-KV02 | Inkommande kallvatten | Kallvatten | 0-KV02-101N21-MF43 | 1-AS011 | 18 | 00710622 |  |
| 1 | 01 | 101:N21 | 0-KV02 | Inkommande kallvatten | Kallvatten | 0-KV02-101N21-MF44 | 1-AS011 | 19 | 00710607 |  |
| 1 | 01 | 101:K01 | 1-VP01 | Inkommande Fjärrvärme | Fjärrvärme | 1-VP01-101K01-ME41 | 1-AS011 | 81 | 68632474 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 02 | 102:J32 | 1-KB03 | Fläktluftkylare 102:J32 Telerum | Kyla | 1-KB03-102J32-ME61 | 1-AS021 | 20 | 80698314 |  |
| 3 | 02 | 102:A31 | 1-KB03 | Värmeåtervinning spillvatten från kök | Kyla | 1-KB03-102A31-ME61 | 1-AS021 | 21 | 80738743 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 03 | 103:J41 | 1-KB03 | Fläktluftkylare 103:J41 RRU | Kyla | 1-KB03-103J41-ME61 | 1-AS031 | 22 | 80682251 |  |
| 3 | 03 | 103:051 | 1-KB03 | Värmeåtervinning spillvatten från kök | Kyla | 1-KB03-103O51-ME61 | 1-AS031 | 23 | 80682272 |  |
| 3 | 03 | 103:B41 | 1-KV02 | SL Yta Kallvatten | Kallvatten | 1-KV02-103B41-MF61 | 1-AS031 | 24 | 78847522 |  |
| 3 | 03 | 103:B41 | 1-VV02 | SL Yta Varmvatten | Varmvatten | 1-VV02-103B41-MF61 | 1-AS031 | 25 | 78847521 |  |
| 3 | 03 | 103:B41 | 1-VVC2 | SL Yta VVC | VVC | 1-VVC2-103B41-MF61 | 1-AS031 | 26 | 78847524 |  |
| 3 | 03 | 103:B41 | 1-KB04 | SL Yta Komfortkyla | Kyla | 1-KB04-103B41-ME61 | 1-AS031 | 27 | 80741251 |  |
| 3 | 03 | 103:B41 | 1-KV02 | HG 1:04 Kallvatten | Kallvatten | 1-KV02-103B41-MF62 | 1-AS031 | 55 | 84992385 | Framtida i HGA05 |
| 3 | 03 | 103:B41 | 1-VV02/VVC2 | HG 1:04 Varmvatten/VVC | Varmvatten/VVC | 1-VV02-103B41-ME61 | 1-AS031 | 56 | 84994837 | Framtida i HGA05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 04 | 104:H51 | 1-KV02 | Fontänanläggning | Kallvatten | 1-KV02-104H51-MF61 | 1-AL041 | 28 | 78847525 |  |
| 3 | 04 | 104:O11 | 1-KV02 | HG 1:03 Nödkyla KA1 | Kallvatten | 1-KV02-104O11-MF61 | 1-AL041 | 30 | 78816801 |  |
| 3 | 04 | 104:K31 | 1-KV02 | HG 1:03 Kallvatten | Kallvatten | 1-KV02-104K31-MF61 | 1-AL041 | 31 | 78849017 |  |
| 3 | 04 | 104:K31 | 1-VV02/VVC2 | HG 1:03 Varmvatten/VVC | Varmvatten/VVC | 1-VV02-104K31-ME61 | 1-AL041 | 32 | 80761591 |  |
| 3 | 04 | 104:J31 | 1-KB03 | HG 1:03 Kylaggregat KA1 | Kyla | 1-KB03-104J31-ME61 | 1-AL041 | 33 | 80761593 |  |
| 3 | 04 | 104:F31 | 1-KV02 | HG 1:05 Nödkyla KA2 | Kallvatten | 1-KV02-104F31-MF61 | 1-AL041 | 34 | 78849021 |  |
| 3 | 04 | 104:A61 | 1-VS03 | HG 1:09 Ridåvärmare | Värme | 1-VS03-104A61-ME61 | 1-AL041 | 35 | 84601035 |  |
| 3 | 04 | 104:A12 | 1-VS03 | HG 1:10 Ridåvärmare | Värme | 1-VS03-104A12-ME61 | 1-AL041 | 36 | 80735894 |  |
| 3 | 04 | 104:P51 | 1-VS03 | HG 1:11 Ridåvärmare | Värme | 1-VS03-104P51-ME61 | 1-AL041 | 37 | 80845084 |  |
| 3 | 04 | 104:F31 | 1-KB03 | HG 1:05 Kylaggregat KA2 | Kyla | 1-KB03-104F31-ME61 | 1-AL041 | 45 | 80947486 |  |
| 3 | 04 | 104:B51 | 1-KV02 | HG 1:07 Kallvatten | Kallvatten | 1-KV02-104B51-MF61 | 1-AL041 | 57 | 80983384 |  |
| 3 | 04 | 104:B51 | 1-VV02/VVC2 | HG 1:07 Varmvatten/VVC | Varmvatten/VVC | 1-VV02-104B51-ME61 | 1-AL041 | 58 | 80983383 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 05 | 105:T61 | 1-VS03 | HG 1:01 Ridåvärmare | Värme | 1-VS03-105T61-ME61 | 1-AL051 | 38 | 80735892 |  |
| 3 | 05 | 105:J41 | 1-VS03 | HG 1:02b Ridåvärmare | Värme | 1-VS03-105J41-ME61 | 1-AL051 | 39 | 80735891 |  |
| 3 | 05 | 105:H31 | 1-VS03 | HG 1:02a Ridåvärmare | Värme | 1-VS03-105H31-ME61 | 1-AL051 | 40 | 80735893 |  |
| 3 | 05 | 105:H11 | 1-VS03 | HG 1:03 Ridåvärmare | Värme | 1-VS03-105H11-ME61 | 1-AL051 | 41 | 80735898 |  |
| 3 | 05 | 105:J11 | 1-VS03 | HG 1:03 Ridåvärmare | Värme | 1-VS03-105J11-ME61 | 1-AL051 | 42 | 80735908 |  |
| 3 | 05 | 105:D21 | 1-KV02 | HG 1:05 Kallvatten | Kallvatten | 1-KV02-105D21-MF61 | 1-AL051 | 43 | 78816800 |  |
| 3 | 05 | 105:D21 | 1-VV02/VVC2 | HG 1:05 Varmvatten/VVC | Varmvatten/VVC | 1-VV02-105D21-ME61 | 1-AL051 | 44 | 80763218 |  |
| 3 | 05 | 105:C11 | 1-VS03 | HG 1:05 Ridåvärmare | Värme | 1-VS03-105C11-ME61 | 1-AL051 | 46 | 80735907 |  |
| 3 | 05 | 105:C21 | 1-VS03 | HG 1:06 Ridåvärmare | Värme | 1-VS03-105C21-ME61 | 1-AL051 | 50 | 80735897 |  |
| 3 | 05 | 105:P61 | 1-VS03 | HG 1:07 Ridåvärmare | Värme | 1-VS03-105P61-ME61 | 1-AL051 | 51 | 80735889 |  |
| 3 | 05 | 105:P51 | 1-VS03 | HG 1:08 Ridåvärmare | Värme | 1-VS03-105P51-ME61 | 1-AL051 | 52 | 80735895 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08 | 104 Trapphus | 1-KV02 | Bevattning terrass | Kallvatten | 1-KV02-108104-MF61 | 1-AL081 | 53 |  | Bevattning ej färdigställd av RE |
| 3 | 08 | 108:E21 | 1-VS03 | HG 1:03 Ridåvärmare | Värme | 1-VS03-108E21-ME61 | 1-AL081 | 54 | 80735890 |  |

## ELMÄTARE

| Piigab Nr. | Plan | Placerad | Betjänar | Beteckning | Modell | Prim | Sek. Adress | Anmärkning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | 101:L21 | Apparatskåp | 1-AS011-MX61 | Carlo Gavazzi EM24 | 201 | 01307465 |  |
| 1 | 01 | 101:J21 | Apparatskåp | 1-AS012-MX61 | Carlo Gavazzi EM24 | 202 | 01297414 |  |
| 4 | 01 | 101:K01 | Apparatskåp | 1-AS013-MX41 | Schneider | 1 | 37513044 |  |
| 5 | 02 | 102:A01 | Apparatskåp | 1-AS023-MX41 | Schneider | 2 | 37514066 |  |
| 3 | 02 | 102:L21 | Apparatskåp | 1-AS021-MX61 | Carlo Gavazzi EM24 | 203 | 01299996 |  |
| 3 | 02 | 102:C32 | Apparatlåda | 1-AL021-MX61 | Carlo Gavazzi EM24 | 204 | 01306828 |  |
| 3 | 03 | 103:B31 | Apparatskåp | 1-AS031-MX61 | Carlo Gavazzi EM24 | 205 | 01299960 |  |
| 3 | 03 | 103:B31 | Apparatskåp | 1-AS032-MX61 | Carlo Gavazzi EM24 | 206 | 01296569 |  |
| 3 | 03 | 103:B31 | Apparatskåp | 1-AS033-MX61 | Carlo Gavazzi EM24 | 207 | 01299956 |  |
| 3 | 04 | 104:H21 | Apparatlåda | 1-AL041-MX61 | Carlo Gavazzi EM24 | 208 | 01303221 |  |
| 3 | 05 | 105:H21 | Apparatlåda | 1-AL051-MX61 | Carlo Gavazzi EM24 | 209 | 01297411 |  |
| 3 | 07 | 107:H21 | Apparatlåda | 1-AL071-MX61 | Carlo Gavazzi EM24 | 210 | 01306737 |  |
| 3 | 08 | 108:H31 | Apparatlåda | 1-AL081-MX61 | Carlo Gavazzi EM24 | 211 | 01311226 |  |
| 2 | 01 | 101:C01 | Total fastighet | A1 | ABB B24 | 101 | 00916308 |  |
| 2 | 01 | 101:C01 | Elbilsladdning | A1D | ABB B24 | 102 | 00924136 |  |
| 2 | 01 | 101:C01 | Reserv | A1P | ABB B24 | 103 | 00924023 |  |
| 2 | 01 | 101:C01 | 1-AS081 | A1S | ABB B24 | 104 | 00916432 |  |
| 2 | 01 | 101:C01 | Reserv | A1T | ABB B24 | 105 | 00924132 |  |
| 2 | 01 | 101:C01 | Tillfällig försörjning hus 2 | A1U | ABB B24 | 106 | 00924104 |  |
| 2 | 01 | 101:C01 | Tillfällig försörjning hus 2 | A1V | ABB B24 | 107 | 78850605 |  |
| 2 | 01 | 101:C01 | Reserv | A1AB | ABB B24 | 108 | 00916429 |  |
| 2 | 02 | 101:C01 | Total Mediacentral | B1 | ABB B24 | 109 | 00916324 |  |
| 2 | 02 | 102:J32 | Hiss 153 | A1CR | ABB B24 | 110 |  | Hiss ej färdigställd |
| 2 | 02 | 102:J32 | Hiss 113 | A1CT | ABB B24 | 111 | 00942937 |  |
| 2 | 02 | 102:J32 | Hiss 116 | A1CAB | ABB B24 | 112 | 00938051 |  |
| 2 | 02 | 102:J32 | Hiss 112 | A1CV | ABB B24 | 125 | 00938009 |  |
| 2 | 03 | 103:J41 | Rakel (uttag för stativ) | A1CL-M1 | ABB B24 | 113 | 00977515 |  |
| 2 | 03 | 103:J41 | NET 4 (uttag för stativ) | A1CL-M2 | ABB B24 | 114 | 78851640 |  |
| 2 | 03 | 103:J41 | Telenor (uttag för stativ) | A1CL-M3 | ABB B24 | 115 | 00977435 |  |
| 2 | 03 | 103:J41 | Telia (uttag för stativ) | A1CL-M4 | ABB B24 | 116 | 00977546 |  |
| 2 | 03 | 103:J41 | Tre (uttag för stativ) | A1CL-M5 | ABB B24 | 117 | 00977511 |  |
| 2 | 03 | 103:J41 | Sunab (uttag för stativ) | A1CL-M6 | ABB B24 | 118 | 00977526 |  |
| 2 | 04 | 104:J51 | Elcykel-laddning | A1CN | ABB B24 313-100 | 119 | 00977529 |  |
| 2 | 23 | Hissmaskinrum | Hiss 103 | A1RA | ABB B24 313-100 | 126 | 78850606 |  |
| 2 | 23 | Hissmaskinrum | Hiss 104 | A1RB | ABB B24 313-100 | 127 | 00954398 |  |
| 2 | 23 | Hissmaskinrum | Reserv | A1RC | ABB B24 313-100 | 128 | 00968788 |  |